ПРОФЕССИОГРАММА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

Описание профессии:

Электромонтажник занимается электропроводкой и осветительными приборами в жилых домах, устанавливает электромоторы, трансформаторы и другое оборудование в производственных цехах, проводит воздушные линии и укладывает в землю кабельные электрические линии. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию - это квалифицированный рабочий, выполняющий монтаж и установку электрического оборудования, механизмов и кабельных сетей на промышленных, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, строительных площадках, объектах сельского хозяйства, монтаж силового электрооборудования, силовых электропроводок, распределительных устройств и вторичных цепей.

Тип и класс профессии:

тип - человек-техника; класс – исполнительский

Содержание деятельности:

электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, строительных площадках, объектах сельского хозяйства.

Требования к знаниям и умениям:

- производить подготовку силового электрооборудования к монтажу;
- выполнять подключение кабелей и проводов к силовому оборудованию;
- выполнять заземление силового оборудования;
- использовать подъемно-транспортные механизмы и такелажное оборудование;
- производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после монтажа;
- устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную причину;
- производить несложный ремонт силового оборудования;
- производить работы по монтажу проводных силовых сетей различными способами;
- пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа силовых электропроводок;
- производить заземление элементов силовой электропроводки;
- производить замену поврежденного участка силовой электропроводки;
- производить испытания силовой электропроводки после ремонта;
- производить работы по монтажу заземлителей;
- производить сдачу силовой сети в эксплуатацию после монтажа;
- использовать измерительные и испытательные приборы;
- использовать подъемно-транспортные механизмы и такелажное оборудование;
- производить монтаж заземляющих устройств;
- производить несложный ремонт распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;
- производить демонтаж распределительных устройств, неисправных приборов и аппаратов вторичных цепей.

Требования к индивидуальнм особенностям специалиста:

выносливость; внимательность; эмоциональная устойчивость; хорошая координация движений; способность быстро ориентироваться и принимать решения; осторожность; способность к концентрации внимания; пространственное мышление.

Условия труда:

Электромонтажник, как правило, работает на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях. График работы сменный. Электромонтажник работает как индивидуально, так и в составе бригады (в таком случае ему необходимы коммуникативные навыки и чувство ответственности за результат общего труда). Электромонтажник выполняет трудовые операции, используя как ручные инструменты (отвертки, плоскогубцы, долото), так и современное оборудование (дрель, детектор проводки, лазерную разметку). Электромонтажник сам принимает решения в рамках поставленных задач.

Медицинские противопоказания:

заболевания опорно-двигательного аппарата, неврологические и психиатрические заболевания; в отдельных случаях: заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения зрения.

Базовое образование:

Среднее профессиональное образование

Перспективы карьерного роста:

Повышение разряда с соответствующим повышением квалификации, возможность дальнейшего продвижения: старший электромонтажник, бригадир, техник.